## Sheet1
c10 | cbc1 | ct모니터링 | c.t | v2400 | 엑스레이 | 스케일러 | 아이덱스스냅dx | 내시경
아이덱스스냅프로 | 아이덱스카탈리스트원 | 전해질 | 치과실 마취기 | 치과실모니터링 | 치과방사선 | 플라즈마 멸균기 | 현미경 | 초음파
혈압기 | c-arm | 보비.리가슈어 | 호흡마취 | 썬더비트 | 마취모니터링 | ct마취 | 고압멸균기 | 아이덱스cbc2
ㅁ

## Sheet2
파일명 | 장비명 | 장비명 홈피용 | 장비명2 | LOT | S/N | 회사명
INS001 | c10 |  | Vcheck C10 Brain | AA166W3AC1 | VCB20D01BAA0066 | SD Biosensor, Inc.
INS002 | cbc1 |  | BC-2800Vet |  |  | Mindray
INS003 | ct모니터링 |  | BT-740V |  | DJN80006 | (주)비스토스
INS004 | c.t |  | TON-99CSV |  |  | woorien
INS005 | v2400 |  | BIONOTE V2400 |  |  | SD Biosensor, Inc.
INS006 | 엑스레이 |  | E7239X |  |  | CANON ELECTRON tubes & devices co. LTD
INS007 | 스케일러 |  | TR-M700
INS008 | 아이덱스스냅dx |  | IDEXX SNAPshot Dx Analyzer |  |  | IDEXX Laboratories, Inc.
INS009 | 내시경 |  | ㄷEPK-p© |  |  | PENTAX
INS010 | 아이덱스스냅프로 |  | IDEXX SNAP Pro |  |  | IDEXX Laboratories, Inc.
INS011 | 아이덱스카탈리스트원 |  | IDEXX Catalyst ONE |  |  | IDEXX Laboratories, Inc.
INS012 | 전해질 | 혈액가스분석기 | i-Smart 300 VET Analyzer
INS013 | 치과실 마취기 |  | Veterinary Anesthesia Machine |  |  | Comen Medical Instruments Co., Ltd.
INS014 | 치과실모니터링 | Multi-parameter Patient Monitor | Magnific Touch |  |  | ANIAN
INS015 | 치과방사선 | X-RAY GENERATOR | DG-S010V1 |  |  | VATECH Co., Ltd.
INS016 | 플라즈마 멸균기 | 의료용저온플라즈마멸균기 | STERLINK lite+ |  |  | (주)플라즈맵
INS017 | 현미경 |  | N-200M
INS018 | 초음파 | 범용초음파영상진단장치 | HS60 |  |  | 삼성에디슨
INS019 | 혈압기 |  | BLOOD FLOW DOPPER MOLDEL BF2 |  |  | Vmed Technology
INS020 | c-arm |  | TH 9428 HP2H211VR13 |  |  | THALES ELECTRON DEVICES
INS021 | 보비.리가슈어 | 범용전기수술기 | DOCTANZ 150 |  |  | (주)제로원
INS022 | 호흡마취 | Veterinary Anesthesia Machine | Gaia a |  |  | HANMI LTD.
INS023 | 썬더비트 |  | USG-410 |  |  | OLYMPUS
INS024 | 마취모니터링 | Portable Veterinary Monitor | Vetal 3 |  |  | Mindray
INS025 | ct마취 | Veterinary Anesthesia Machine | Veta 5 |  |  | Mindray
INS026 | 고압멸균기 | 고압 증기 멸균기 | S-410 |  |  | (주)델타엠에스
INS027 | 아이덱스cbc2 |  | IDEXX ProCyte Dx |  |  | IDEXX Laboratories, Inc.